附件：

检验试剂类耗材调研信息分类表

| **类别** | **匹配设备名称** | **匹配设备规格型号** | **要求** |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化 | 模块式全自动生化分析系统 | 罗氏cobas 8000 c701 | 设备上所用的试剂、质控、校准、ISE以及清洗液类产品等等。 |
| 生化 | 全自动生化分析仪 | 罗氏cobas c501 | 设备上所用的试剂、质控、校准、ISE以及清洗液类产品等等。 |
| 生化 | 全自动糖化血红蛋白仪 | 爱克莱 HA-8180 | 设备上所用的试剂、质控、校准、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 生化 | 血气分析仪 | 雷度ABL800 | 质控液:944-074(货号) 30x0.7ml/盒、944-075(货号) 30x0.7ml/盒、944-076(货号) 30x0.7ml/盒 |
| 发光 | 模块式全自动电化学发光免疫分析系统 | 罗氏cobas 8000 e602 | 设备上所用的试剂、耗材、定标品以及清洗液类产品等等。 |
| 发光 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 西门子ADVIA Centaur CP | 设备上所用的试剂、质控、校准、耗材、以及清洗液类产品等等。 |
| 血球1 | 全自动血液分析流水线 | 迈瑞CAL8000 | 设备上所用的试剂、质控、校准、耗材以及清洗液类产品等等。 |
| 血球2 | 血液分析仪 | 迈瑞BC5390 | 设备上所用的试剂、质控、校准、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 血球3 | 血液分析仪 | 迈瑞BC7500 | 设备上所用的试剂、质控、校准、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 血凝 | 全自动凝血分析仪 | 希思美康CS2000i | 设备上所用的试剂、质控、校准、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 尿液分析 | 尿有形成分分析仪 | 迪瑞FUS2000 | 设备上所用的试剂、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 尿液分析 | 尿液分析仪 | 迪瑞H800 | 设备上所用的试剂、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 血气 | 血气分析仪 | 雷度ABL800 | 设备上所用的试剂、质控、校准、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 免疫 | 特种蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE800 | 设备上所用的试剂、质控、校准、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 免疫 | 全自动酶免工作站 | 帝肯FREEDOM EVOL YZER-2 | 设备上所用的试剂、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 免疫 | —— | 手工 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） |
| 免疫 | —— | 手工 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法） |
| 免疫 | —— | 手工 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） |
| 免疫 | —— | 手工 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） |
| 免疫 | 荧光免疫分析仪 | 飞测III | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂（荧光免疫层析法） |
| 免疫 | 荧光免疫分析仪 | 飞测III | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂（荧光免疫层析法） |
| 免疫 | 荧光免疫分析仪 | 飞测III | 降钙素原（PCT）测定试剂（免疫荧光层析法） |
| 免疫 | —— | 质控物 | HbsAg胶体金（64IU/ml）,抗HIV胶体金（8NCU/ml），TP胶体金（80mIU/ml），TRUST(400mIU/ml),  酶免质控：规格（0.5ml/支，10支/袋）  HBsAg (浓度2IU/ml )、HBsAb （浓度10mIu/ml）、HBeAg （浓度4NCU/ml）、HBeAb （浓度2NCU/ml）、HBcAb （浓度2IU/ml）、抗HIV （浓度2NCU/ml） |
| 临检 | —— | 手工 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） |
| 临检 | —— | 手工 | 阴道组织多胺检测试剂盒（干化学法） |
| 微生物 | —— | 手工 | 革兰氏染色液（快速法） |
| 微生物 | 细菌鉴定药敏仪 | 梅里埃VITEK 2compact | 设备上所用的试剂、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 微生物 | 全自动血培养仪 | 梅里埃BACT/ALERT ED 60 | 设备上所用的试剂、耗材以及清洗液类产品等等 |
| 微生物 | 培养基 | 手工 | 营养琼脂培养基、血平板琼脂培养基、麦康凯培琼脂养基、巧克力琼脂培养基、SS琼脂培养基、沙保罗琼脂培养基、弧菌培养基、碱性蛋白胨水培养基、含氯碘类消毒剂中和培养基、灭菌生理盐水（院感手培养用）、胰蛋白胨葡萄糖培养基TGEA（透析仪细菌监测用）、运送培养基YS-L/YS-G（内镜细菌监测用） |
| 血库 | 基立福诊断股份公司Diagnostic Grifols，S.A. | 基立福诊断股份公司Diagnostic Grifols，S.A. | 血型分析用稀释液（低离子强度盐溶液）、人ABO血型反定型用红细胞测定试剂盒（微柱凝胶法）、红细胞血型抗体筛选细胞（微柱凝胶法）、ABO血型反定型不规则抗体筛查质控品、ABO-Rh血型检测卡（微柱凝胶法）、抗人球蛋白检测卡（微柱凝胶法）、 |
| 血库 |  | 手工 | 凝聚胺介质试剂、RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）、人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 |