附件1：

内镜耗材分类

1. 一次性使用息肉切除器：包括胃镜用、肠镜用、大小等不同型号和规格，用于切除消化道息肉或多余组织

二、一次性使用注射针

1.黏膜注射针：用于ESD\EMR黏膜下注射

2.硬化剂注射针：用于食管胃底静脉曲张的硬化治疗

三、各种鼻饲及引流管

1.鼻胆引流管

2.空肠营养管

四、异物（息肉）取出器：

1.息肉收集瓶

2.一次性使用异物网篮

3、胃结石碎石器

五、超声内镜用一次性器械：穿刺针

六、ESD使用一次性器械

1.一次性使用内镜用黏膜切开刀：包括Dival刀、三角刀、IT刀、勾刀等不同规格和型号的黏膜切开刀以及复合刀，用于内镜手术下消化道黏膜的切割，剥离，止血等。

2.一次性使用电凝止血钳，用于内镜手术下对手术出血部位实施电凝止血。

3.各种止血夹装置：一次性使用止血夹，包括135夹、90夹及大小不同的止血夹，用于内镜手术下对出血部位进行夹闭止血

4.透明帽，用于内镜前端，起到“第三只手”的作用

5.一次性使用氩气电极，适用于较小多发扁平息肉的切除，食管胃粘膜异位及Barrett食管的内镜下治疗

七、一次性使用内窥镜用取样刷，适用于困难部位病变取病理，即普通活检钳无法到达的部位，可以用取样刷刷检

八、一次性使用喷洒管，用于喷洒染色剂，比普通注射器直接注入染色剂更均匀，更有利于显示早期肿瘤性病变的边界

九、一次性使用套扎器 适用于食管胃底静脉曲张内镜下套扎治疗，痔静脉的内镜套扎治疗

十、一次性使用热活检钳，用于较小的粘膜隆起性息肉的内镜下切除，比普通活检钳钳除病变更完成，但比圈套器切除创面更小

十一、消毒用品：过氧乙酸、内镜专用清洗酶，根据2016年软式内镜清洗消毒规范，内镜下手术器械清洗消毒需要达到灭菌的水平，过氧乙酸消毒可以达到此要求

十二、染色剂：靛胭脂粘膜染色剂、醋酸粘膜染色剂、碘粘膜染色剂：用于各种早期癌的性质、边界的识别，配合喷洒管使用使病变更容易辨别。

十三、注射用羟乙基淀粉：用于ESD手术粘膜下注射，使粘膜下隆起更充分，时间更持久，有利于手术操作，避免穿孔风险

十四、一次性气管镜用活组织取样钳