项目需求书
一、项目名称：天津市第五中心医院生态城医院电气设施消防安全检测项目
二、项目背景和内容：本项目为天津市第五中心医院生态城医院电气设施消防安全检测项目。按照新区消防支队和医院的部署及要求，开展电气设施消防安全检测工作。检测服务范围为医院建筑面积69000m³内的电气设备设施消防安全检测。我单位拟启动2026年天津市第五中心医院生态城医院电气设施消防安全检测服务项目采购工作。
三、项目预算：1.8万元
四、服务期限：30天
五、服务技术要求： 
1、对天津第五中心医院生态城医院进行电气设施消防安全检测，并出具书面的《电气设施消防检测报告》。
2、根据相关法律、法规对本项目电气设施进行全面检测，并出具书面的《电气设施消防检测报告》。主要内容包括：我院建筑、消防、生活等所有强弱电设备设施。
3、电气设施消防检测项目（检测项目应符合国家相关规范及相关部门要求）最终检测项以现场设施为准。
[bookmark: _GoBack]六、服务承诺：检测质量标准符合国家法律、法规及相关行业标准。




